## Slide 1: Curso clp allen bradley
Edcarlos dos santos – automatted.com

## Slide 2: Fundamentos básicos da automação
Reduzir
Tempo
processo
Reduzir
Acidente
de
Trabalho
Aumentar
Volume
produção
Reduzir
Erros
Humanos
Aumentar
Indicadores
Qualidade

## Slide 3: Componentes principais
Controlador (Controller)
Sistema de entrada/Saida (Input/Output)
Sistema de Programação (Programming System)
Redes de Comunicação (Communication Networks)

## Slide 4: Exemplo de um sistema automático
MONITORANDO
CONTROLADOR
CONTROLANDO
LIGA/DESLIGA
CHAVE
MOTOR

## Slide 5: Exemplo de sinais digitais e analógicos
Sinais Digitais
Sinais Analógicos

## Slide 6: Exemplo de dispositivos
Dispositivos de entrada | Dispositivos de Saída
Botões | Indicadores Luminosos (Light)
Sensores de Pressão (Transdutores) | Contactores
Chaves fim de Curso (Switch) | Alarmes
Sensores de Temperatura | Solenoides
Sensores Fotoelétricos | Medidores
Sensores Indutivos | Inversores de frequência
Veja alguns exemplos de dispositivos comumente utilizados para entradas e saídas

## Slide 7: Tipos de dados (data type)

## Slide 8: Algumas especialidades
PROGRAMADOR DE PLC
PROGRAMADOR DE IHM

## Slide 9: Algumas aplicações
DRIVERS - MOTORES
CONTROLADORES DE MOVIMENTO

## Slide 10: Algumas aplicações
PROCESSOS
REDES

## Slide 11: FAMILIAS DE PROCESSADORES AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA PLC

## Slide 12: FAMILIAS DE PROCESSADORES AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA SLC

## Slide 13: FAMILIAS DE PROCESSADORES AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA LOGIX

## Slide 14: FAMILIAS DE IHM AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA PANELVIEW STANDARD
FAMILIA PANELVIEW XE

## Slide 15: FAMILIAS DE IHM AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA PANELVIEW PLUS

## Slide 16: FAMILIAS DE DRIVERS AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA 1336
FAMILIA ULTRA
FAMILIA POWERFLEX 52X E 75X

## Slide 17: FAMILIAS DE CONTROLADORES DE MOVIMENTO AO LONGO DO TEMPO
FAMILIA 1336
FAMILIA ULTRA
FAMILIA KINETIX

## Slide 18: IDENTIFICANDO COMPONENTE DE REDE
REMOTE I/O
DH+
DH 485
SERIAL
DEVICENET
CONTROLNET
ETHERNET

## Slide 19: COMPONENTES PRINCIPAIS CONTROLLOGIX

## Slide 20: Exemplo de umA APLICAÇÃO

## Slide 21: FIRMWARES DOS DISPOSITIVOS

## Slide 22: TIPOS DE COMUNICAÇÕES
ETHERNET
CONTROLNET
DEVICENET

## Slide 23: TIPOS DE COMUNICAÇÃO- ETHERNET
A EtherNet/IP™ é uma rede Ethernet industrial aberta, capaz de operar aplicações de controle do inversor discretas, de segurança, movimento e processo. A EtherNet/IP™ permite trafegar informações seguras em tempo real entre máquinas, sistemas e empresas.

## Slide 24: TIPOS DE COMUNICAÇÃO- CONTROLNET
Redes ControlNet™ são redes de controle abertas que atendem às exigências de aplicações de alta taxa de transferência em tempo real. A ControlNet oferece suporte ao intertravamento entre controladores e ao controle em tempo real de E/S, inversores e válvulas.

## Slide 25: TIPOS DE COMUNICAÇÃO- deviceNET
A rede DeviceNet™ fornece rede de informações e controle aberto em nível de dispositivo para dispositivos industriais simples.

## Slide 26: SOFTWARES UTILIZADOS

## Slide 27: Exemplo de um sistema automático
Uma linha de produção automatizada é um sistema integrado composto por máquinas, robôs e dispositivos de controle, projetado para realizar uma série de processos de fabricação com mínima intervenção humana.

## Slide 28: REDUZIR TEMPO DE PROCESSO
Por exemplo, graças à automação, conseguimos diminuir o tempo de processo.
Se tivéssemos que encher uma garrafa Pet de 2 litros exatamente, seja para refrigerante ou suco ou o que você quiser.
Levaria muito tempo se tentássemos fazer isso manualmente.
No entanto, se usarmos a máquina para fazer isso automaticamente seria muito menos tempo, muito mais rápido.

## Slide 29: Fundamentos da automação na indústria
Primeiro, precisamos definir automação ou automação industrial, é um conceito bastante básico, ou seja é o uso de tecnologia com a máquina para controle e monitoramento de processos industriais, podemos destacar as vantagens e as características da automação.

## Slide 30: Reduzir acidentes de trabalho
Também podemos diminuir acidentes de trabalho porque as pessoas por correr ou por fazer ações repetitivas tendem a cometer erros.
As máquinas fazem isso automaticamente e são loops infinitos.

## Slide 31: Aumentar volume de produção
Também aumentamos nosso volume de produção porque diminuímos o tempo na execução desses processo.

## Slide 32: REDUZIR ERROS HUMANOS
As pessoas por correr, fazer ações repetitivas ou não seguir procedimentos tendem a cometer erros.
As máquinas fazem isso automaticamente e são loops infinitos.

## Slide 33: AUMENTAR INDICADORES DE QUALIDADE
As máquinas fazem todo processo automaticamente, seguindo rigidamente os parâmetros de controle.

## Slide 34: Obrigado
automattedmail@gmail.com